## 项目总体页面
本页面为项目初始页面
内容 | 包含所属角色负责项目的汇总情况。
角色包含：服务经理、项目经理、团队成员、工程管理部、驻场/外协工程师、总部二线、办事处主任等等
功能 | 角色为服务经理，可以查看办事处所有的项目情况。角色为项目经理，可以看到当前账号为项目经理、团队成员的项目，可以通过搜索查到办事处的项目。服务经理和项目经理均可以通过精确搜索（合同号，项目名称）查到全国项目信息。角色为工程管理部可查看全国的项目汇总情况。角色为外协仅可看到指派给自己或者团队成员为自己的项目
支持多级项目，支持指派一级服务经理，一级项目经理，二级服务经理，二级项目经理。
服务经理为系统自动指派：通过同步CRM项目实施地址（CRM新增数据）自动指派服务经理；1、实施地址为多省份节点，自动创建一级服务经理为下单办事处服务经理，二级服务经理为各实施地点服务经理；2、实施地址为单省份内，自动指派实施地点服务经理
一级服务经理，项目经理可查看整体项目信息，二级服务经理、项目经理可通过搜索项目信息查看整体项目情况，否则仅显示需要本地实施的设备信息。
工程管理部可对服务经理进行批量变更，服务经理可对项目经理进行批量变更
售前测试为项目的一种类型，只需要执行2.1/5.3/5.4步骤即可
项目进度统计表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
全部 | 在跟踪的全部项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
售前测试 | 未闭环的售前测试项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
未开始 | 未指派项目经理的项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
工前准备阶段 | 工前准备阶段的项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
编写实施方案 | 编写实施方案阶段的项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
制定施工计划 | 制定施工计划的项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
实施部署 | 实施部署阶段的项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
验收交维 | 验收交维阶段的项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
维护阶段 | 维护阶段项目合计 | 根据项目阶段统计结果 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
超期项目 | 存在超期现象的项目合计 | 根据项目计划超期结果统计 | 超链接 | 文本框 | 文本+数字 | 展开所属项目列表
处理逻辑
序号 | 描述
1 | 全部项目指从未开始到验收交维的所有项目总和。项目闭环后，项目转移到维护阶段进行统计。
2 | 每一个统计超链接，都是对所对应阶段项目的统计。点击后按照相应统计和规则展开所属阶段的项目，包含项目具体情况列表（下表）中的所有内容
3 | 任意阶段超期，就在超期项目中统计
搜索框
可根据项目信息快速搜索项目，包括
办事处 | 项目名称 | 合同号 | 项目级别 | 用户单位 | 项目创建时间区间
项目具体情况列表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
序号 | 序号 | 顺序生成 | 数字 | 表格 | 文本
办事处 | 办事处 | PMS导入 | 文本 |  | 文本
项目名称 | 项目名称 | PMS导入 | 文本 |  | 文本
合同号 | 合同号 | PMS导入 | 文本 |  | 文本
项目级别 | 项目级别 | PMS导入 | 文本 |  | 文本
用户单位 | 用户单位 | PMS导入 | 超链接 |  | 按键 | 0.1用户资产库
用户服务等级 | 用户服务等级 | 0.1用户资产库带入 | 文本 |  | 文本
项目阶段 | 项目阶段 | PMS导入 | 文本 |  | 文本
项目经理 | 项目经理 | 指派产生 | 下拉框 |  | 文本 | 人员
操作 | 查看具体项目 |  | 超链接 |  | 按键 | 项目信息表
处理逻辑
序号 | 描述
1 | 阶段超期的项目，在项目阶段中标红
2 | 用户单位超链接跳转至0.1用户资产库
3 | 操作按键跳转至对应的项目详情页面，即1.1

## 导航栏设计
后续页面均需要有导航栏。导航栏在页面左边。导航栏为2级结构，2级结构为1级结构的展开。1级结构主要是项目阶段，2级结构为该阶段具体要做的事项，只有2级结构才是可以点击的
导航栏字段
名称 | 结构层级
基本信息 | 1级
项目信息 | 2级 | 1.1
团队成员
工前准备 | 1级
用户信息录入 | 2级 | 2.1
工勘、分工界面 | 2级 | 2.2
需求分析 | 2级 | 2.3
制定施工计划 | 1级
施工计划 | 2级 | 3.1
实施方案 | 1级
编写实施方案 | 2级 | 4.1
实施部署 | 1级
上传到货签收单 | 2级 | 5.1
硬件实施 | 2级 | 5.2
配置调试 | 2级 | 5.3
业务联调 | 2级 | 5.4
割接上线 | 2级 | 5.5
验收交维 | 1级
现场培训 | 2级 | 6.1
满意度调查 | 2级 | 6.2
上传初验&终验 | 2级 | 6.3
上传交付件 | 2级 | 6.4

## 0.1用户资产库
本页面为客户资产库
功能 | 可查看用户单位信息，用户联系人信息，该用户下单的所有项目，所有设备，所有故障记录，服务记录信息
用户服务等级仅总部和服务经理可以填写、修改，分为一级用户（重点行业用户）、二级用户（区域重点用户）、三级用户（普通用户）。服务级别影响重大项目的生成，重要割接的生成，主动服务的提供
内容 | 用户单位信息从CRM中同步
用户联系人信息从2.1用户联系人详情中同步
归属用户项目清单，统计用户单位为本单位的所有项目信息
归属用户设备清单，统计用户单位为本单位的所有设备信息
归属用户服务记录，统计用户单位为本单位的所有服务记录，数据同步自主动服务模块
归属用户故障记录，统计用户单位为本单位的所有故障记录，数据同步自ITR系统中来
用户单位信息
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
用户编码 | 用户编码 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 用户编码
用户名称 | 用户名称 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 用户名称
用户地址 | 用户地址 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 用户地址
用户行业 | 用户行业 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 用户行业
用户服务等级 | 用户服务等级 | PMS导入、填写 | 文本 | 表格内文本框 | 用户服务等级
处理逻辑
序号 | 描述
1 | 服务经理在此可修改用户服务等级
用户联系人信息
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
用户联系人姓名 | 用户联系人姓名 | 2.1及PMS导入 | 文本框 | 表格 | 姓名
电话 | 电话 | 2.1及PMS导入 | 文本框 |  | 电话
用户服务等级 | 服务等级 | 2.1及PMS导入 | 文本框 |  | 一级、二级
部门 | 部门 | 2.1及PMS导入 | 文本框 |  | 部门
职务 | 职务 | 2.1及PMS导入 | 文本框 |  | 职务
归属用户项目清单
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
项目名称 | 项目名称 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 项目名称 | 超链接
合同号 | 合同号 | PMS导入 | 文本 |  | 合同号
办事处 | 办事处 | PMS导入 | 文本 |  | 办事处
销售 | 销售 | PMS导入 | 文本 |  | 销售
项目阶段 | 项目阶段 | 同步项目阶段 | 文本 |  | 项目阶段
发货状态 | 发货状态 | PMS导入 | 文本 |  | 发货状态
所属行业 | 所属行业 | PMS导入 | 文本 |  | 所属行业
项目级别 | 重大项目标识 | PMS导入 | 文本 |  | 项目级别
项目类型 | 直签属性 | PMS导入 | 文本 |  | 项目类型
服务经理 | 服务经理 | 系统自动指派产生 | 文本 |  | 服务经理
项目经理 | 项目经理 | 手动指派产生 | 文本 |  | 项目经理
下单代理商 | 下单代理商 | PMS导入 | 文本 |  | 下单代理商
实施方式 | 实施方式 | PMS导入 | 文本 |  | 实施方式
用户联系人姓名 | 用户联系人姓名 | 用户联系人表带入 | 超链接 |  | 超链接
电话 | 电话 | 用户联系人表带入 | 文本 |  | 电话
处理逻辑
序号 | 描述
1 | 项目名称根据项目信息超链接到1.1展开
归属用户设备清单
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
序列号 | 序列号 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 序列号
产品编码 | 产品编码 | PMS导入 | 文本 |  | 产品编码
产品名称 | 产品名称 | PMS导入 | 文本 |  | 产品名称
安装位置 | 安装位置 | 由5.2带入 | 超链接 |  | 安装位置 | 同步硬件安装
出厂软件版本 | 出厂软件版本 | PMS导入 | 文本 |  | 版本号
出厂conboot版本 | 出厂conboot版本 | PMS导入 | 文本 |  | 版本号
出厂cpld版本 | 出厂cpld版本 | PMS导入 | 文本 |  | 版本号
官网版本 | 官网版本 | PMS导入 | 文本 |  | 版本号
在网软件版本分支 | 在网软件版本分支 | 配置Log中获取 | 文本 |  | 版本号
在网软件版本 | 在网软件版本 | 配置Log中获取 | 文本 |  | 版本号
在网conboot版本 | 在网conboot版本 | 配置Log中获取 | 文本 |  | 版本号
在网cpld版本 | 在网cpld版本 | 配置Log中获取 | 文本 |  | 版本号
受影响技术公告 | 受影响技术公告 | PMS导入 | 文本 |  | 技术公告编码
维保时长 | 维保时长 | PMS导入 | 文本 |  | 时间
维保开始时间 | 维保开始时间 | PMS导入 | 文本 |  | 时间
维保结束时间 | 维保结束时间 | PMS导入 | 文本 |  | 时间
续保次数 | 续保次数 | PMS导入 | 文本 |  | 数字
配置Log | 配置Log | 设备配置时产生 | 超链接 |  | 超链接 | 配置Log详情页面
归属用户服务记录
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
主动服务模块 | 主动服务模块 | 主动服务模块 | 主动服务模块 | 主动服务模块 | 主动服务模块 | 主动服务模块
归属用户故障记录
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
ITR同步 | ITR同步 | ITR同步 | ITR同步 | ITR同步 | ITR同步 | ITR同步

## 导航栏 (hidden)
导航栏字段 | 结构
基本信息 | 1级
项目信息 | 2级
团队成员 | 2级
工前准备 | 1级
用户信息录入 | 2级
工勘、分工界面 | 2级
需求分析 | 2级
制定施工计划 | 1级
施工计划 | 2级
实施方案 | 1级
编写实施方案 | 2级
实施部署 | 1级
上传到货签收单 | 2级
硬件实施 | 2级
配置调试 | 2级
业务联调 | 2级
割接上线 | 2级
验收交维 | 1级
现场培训 | 2级
满意度调查 | 2级
上传初验&终验 | 2级
上传交付件 | 2级

## 1.1项目跟踪页面
本页面为项目管理页面
内容 | 项目基本信息 | 产品清单列表
功能 | 通过本页面可进行用户联系人修改，序列号详情查看
项目信息表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
项目名称 | 项目名称 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 项目名称
合同号 | 合同号 | PMS导入 | 文本 |  | 合同号
办事处 | 办事处 | PMS导入 | 文本 |  | 办事处
销售 | 销售 | PMS导入 | 文本 |  | 销售
项目阶段 | 项目阶段 | 根据项目阶段自动更新 | 文本 |  | 项目阶段
发货状态 | 发货状态 | PMS导入 | 文本 |  | 发货状态
所属行业 | 所属行业 | PMS导入 | 文本 |  | 所属行业
项目级别 | 重大项目标识 | PMS导入 | 文本 |  | 项目级别
项目类型 | 直签属性 | PMS导入 | 文本 |  | 项目类型
服务经理 | 服务经理 | 系统自动指派产生 | 文本 |  | 服务经理
项目经理 | 项目经理 | 手动指派产生 | 下拉框 |  | 项目经理 | 人员
下单代理商 | 下单代理商 | PMS导入 | 文本 |  | 下单代理商
实施方式 | 实施方式 | PMS导入 | 文本 |  | 实施方式
用户联系人姓名 | 用户联系人姓名 | 用户联系人表带入 | 超链接 |  | 超链接 | 用户联系人表
电话 | 电话 | 用户联系人表带入 | 文本 |  | 电话
处理逻辑
序号 | 描述
1 | 项目阶段由当前阶段自动产生，已完成上一阶段所有工作和产出，则自动进入下一阶段
2 | 用户联系人姓名超链接到2.1用户联系人，当前页面只显示用户联系人表中，联系人属性为主联系人的用户信息
3 | 项目级别：工程类、普通类，通过对项目金额、用户行业、CRM重大项目标识、项目节点数量、设备种类等因素直接判断决定。重大项目立项后，系统通知办事处服务经理。
4 | 服务经理在本页面中，进行项目的指派工作。
产品清单信息表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
序号 | 序号 | 序号 | 文本 | 表格 | 序号
产品编码 | 产品编码 | PMS导入 | 文本 |  | 产品编码
产品型号 | 产品型号 | PMS导入 | 文本 |  | 产品型号
产品描述 | 产品描述 | PMS导入 | 文本 |  | 产品描述
项目数量 | 项目数量 | PMS导入 | 文本 |  | 项目数量
发货数量 | 发货数量 | PMS导入 | 文本 |  | 发货数量
未发货数量 | 未发货数量 | PMS导入 | 文本 |  | 未发货数量
序列号详情 | 序列号详情页面 | PMS导入 | 超链接 |  | 超链接 | 序列号详情页面
处理逻辑
序号 | 描述
1 | 序列号详情超链接到1.1.1

## 1.2团队成员
本页面为团队成员页面
内容 | 团队成员信息
功能 | 可编辑团队成员，增加其他办事处人员到项目中
项目团队成员表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 |  |  |  |  | 关联数据
角色 | 角色 | 选择 | 下拉框 | 表格 | 项目经理 | 服务经理 | 销售代表 | 团队成员 | 用户 | 2.1用户联系人
姓名 | 姓名 | PMS导入，输入，模糊匹配 | 文本
联系方式 | 联系方式 | PMS导入 | 文本
备注 | 备注 | 输入 | 文本
处理逻辑
序号 | 描述
1 | 团队成员中服务经理，项目经理，销售代表，用户，直接通过已有信息带入。额外增加的团队成员，通过输入姓名进行信息匹配，我司角色直接匹配PMS信息，用户角色匹配用户联系人信息
2 | 联系方式通过姓名信息匹配产生

## 1.1.1序列号详情
本页面为项目设备详细序列号情况
内容 | 发货设备的产品详细信息，包括序列号明细，产品名称，编码，安装位置，出厂版本，官网版本，在网版本，受影响技术公告，维保信息，配置log等
出厂版本由供应链填入，设备出厂时自带的版本信息
官网版本通过发货设备的型号，匹配适配的官网版本，此处可超链接到相应的官网版本下载位置
在网版本，根据实施时产生，每次实施都可更新此处填写的在网版本信息，确保在网版本信息是可获取的最新的版本信息
设备安装位置由5.2处填写，此处为展示填写的内容，同时可以跳转至5.2进行更新和修改
配置log超链接跳转至1.1.1.1
功能 | 可查看序列号、版本详情，跳转配置log页面
序列号详情表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
序列号 | 序列号 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 序列号
产品编码 | 产品编码 | PMS导入 | 文本 |  | 产品编码
产品名称 | 产品名称 | PMS导入 | 文本 |  | 产品名称
安装位置 | 安装位置 | 由5.2带入 | 超链接 |  | 安装位置 | 同步硬件安装
出厂软件版本 | 出厂软件版本 | PMS导入 | 文本 |  | 版本号
出厂conboot版本 | 出厂conboot版本 | PMS导入 | 文本 |  | 版本号
出厂cpld版本 | 出厂cpld版本 | PMS导入 | 文本 |  | 版本号
官网版本 | 官网版本 | PMS导入 | 超链接 |  | 版本号 | 超链接到版本下载
在网软件版本分支 | 在网软件版本分支 | 配置Log中获取 | 文本 |  | 版本号
在网软件版本 | 在网软件版本 | 配置Log中获取 | 文本 |  | 版本号
在网conboot版本 | 在网conboot版本 | 配置Log中获取 | 文本 |  | 版本号
在网cpld版本 | 在网cpld版本 | 配置Log中获取 | 文本 |  | 版本号
受影响技术公告 | 受影响技术公告 | PMS导入 | 文本 |  | 技术公告编码
维保时长 | 维保时长 | PMS导入 | 文本 |  | 时间
维保开始时间 | 维保开始时间 | PMS导入 | 文本 |  | 时间
维保结束时间 | 维保结束时间 | PMS导入 | 文本 |  | 时间
续保次数 | 续保次数 | PMS导入 | 文本 |  | 数字
配置Log | 配置Log | 设备配置时产生 | 超链接 |  | 超链接 | 配置Log详情页面

## 1.1.1.1配置Log
本页面为设备的配置log更新情况
内容 | 配置log由5.3/5.4步骤中获取，详细获取方案：通过5.3/5.4读取配置log，解析log中的序列号跟配置的对应关系，将序列号下的所有配置信息单独形成一份该序列号的log文件（txt）单独存储在对应序列号的配置log中。框式产品，可单独存储一份整机log
5.3/5.4环节每产生一次新的操作log在本处都会产生一份新的log记录，并记录好操作人和操作时间（系统自动获取）
项目成员均可对log文件进行下载查看，项目经理和对历史log文件进行删除操作
功能 | 保存设备配置log信息
配置Log详情
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
Log文件 | 配置Log文件 | 自动读取或上传的Log文件 | 文件 | 文件 | 点击下载log | 5.3/5.4配置信息
上传人 | 上传人 | 系统自动带入 | 文本
上传时间 | 上传时间 | 系统自动带入 | 文本
处理逻辑
序号 | 描述
1 | 配置log由5.3或5.4产生，每生成一次log记录一条信息
2 | log文件可支持点击下载

## 2.1用户联系人详情
本页面为用户联系人更新页面
内容 | 联系人属性为主联系人和其他联系人，每个项目有且只有一个主联系人，主联系人被显示在1.1项目跟踪页面中。其他联系人可以有多个，其他联系人可以通过修改属性变成主联系人
服务等级根据用户单位自动带入
设置新增、删除、编辑、失效、保存按钮
功能 | 更新编辑用户联系人信息，设置主用户联系人，在项目信息中体现
用户联系人表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 |  | 关联数据
联系人属性 | 主次联系人 | 填写，PMS导入 | 文本框 | 表格 | 主联系人 | 其他联系人
用户联系人姓名 | 用户联系人姓名 | 填写，PMS导入 | 文本框 |  | 姓名
电话 | 电话 | 填写，PMS导入 | 文本框 |  | 电话
用户单位 | 用户单位名称 | 填写，PMS导入 | 文本框 |  | 用户单位名称
服务等级 | 服务等级 | 根据单位，0.1资产库中带入 | 文本框 |  | 服务等级 |  | 由0.1用户资产库中定义
部门 | 部门 | 填写，PMS导入 | 文本框 |  | 部门
职务 | 职务 | 填写，PMS导入 | 文本框 |  | 职务
操作 | 编辑，删除，失效，保存 |  | 操作按钮

## 2.2工勘、分工界面
本页面是工期、工勘、分工界面工作页面
内容 | 工期录入，工勘录入，分工界面录入
功能 | 填写项目信息，为实施方案提供数据。根据工勘情况，调用外包、领料、外采、物料更换流程
工期要求录入格式为时间，影响到3.1施工计划的制定
工期要求时间录入后，项目经理修改需提交申请，由服务经理审批，提交申请需附带客户工期延期的说明材料，服务经理审批通过后方可修改
上架加电选择“是”，跳出二级选择项：是否需要工作外包。选择项为是、否。选择“是”后跳出外包流程超链接
直接跳转至转包申请，并将项目信息直接填入，形成草稿
是否需要导轨、托盘，选择“是”后跳出二级超链接项：领料流程；外采流程。选择超链接发起对应的流程
领料直接弹窗拉起oa领料流程，流程发起后，可在本页面查看流程进度和结果
外采流程直接弹窗拉起sse事前审批流程，填写事前申请单
发货物料是否符合现场施工环境选择“否”后跳出2.2.1物料选择页面超链接
工勘、分工界面表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 |  |  |  | 关联数据
工期要求 | 项目结束时间 | 输入 | 时间 | 选择框
机房供电确认 | 供电环境 | 输入 | 文本 | 多选框 | 交流电源 | 高压直流 | 低压直流 | 其他
供电方式 | 供电方式 | 输入 | 文本 | 多选框 | 国标环境 | 欧标环境 | 其他环境
网口类型确认 | 网口类型确认 | 输入 | 文本 | 多选框 | 千兆电口 | 千兆光口 | 万兆光口 | 40G光口 | 100G光口 | 25G光口
光纤类型 | 光纤类型 | 输入 | 文本 | 多选框 | LC | MPO | 单模 | 多模
机柜资源是否具备 | 机柜资源 | 输入 | 文本 | 单选框 | 是 | 否
网线资源是否具备 | 网线资源 | 输入 | 文本 | 单选框 | 是 | 否
光模块资源是否具备 | 光模块资源 | 输入 | 文本 | 单选框 | 是 | 否
是否使用原厂光模块 | 原厂光模块确认 | 输入 | 文本 | 单选框 | 是 | 否
上架加电是否需要原厂实施 | 分工界面 | 输入 | 文本 | 单选框 | 是 | 否 |  |  | 外包流程，超链接
是否需要导轨、托盘 | 物料界面 | 输入 | 文本 | 单选框 | 是 | 否 |  |  | 领料、外采，超链接
发货物料是否符合现场施工环境 | 物料换货 | 输入 | 文本 | 单选框 | 是 | 否 |  |  | 物料确认页面，超链接

## 2.2.1物料选择
本页面为需要更换的物料选择页面
内容 | 本页面展示项目的设备清单，勾选产品名称，填写需要更换的产品数量，并描述需要更换的原因
光纤类型是否符合作为额外的一项描述，单独列出
功能 | 将选择并填写好的信息推送至CRM，提醒销售发起换货流程。换货流程的节点推送回本平台，提示当前节点的进度：如换货流程已发起，物料已重新发货等。换货完成后，如产生新的订单，将原有的项目信息，直接带入新的项目中
物料选择
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
序列号 | 序列号 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 序列号
产品编码 | 产品编码 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 产品编码
产品名称 | 产品名称 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 产品名称
勾选框 | 勾选需要换货的物料 | 选择 | 单选框 | 表格内单选框 | 勾选需要换货的物料
光纤类型是否符合 | 光纤类型 | 选择 | 单选框 | 表格内单选框 | 是、否
不符合项说明 | 现场环境与物料不适配内容说明 | 输入 | 文本 | 文本框 | 说明
换货流程 | 发起换货流程 | 输入 | 文本 | 按键 | 发起换货流程 | 推送CRM对应销售
处理逻辑
序号 | 描述
1 | 物料选择完成后，点击换货流程，将相关物料，说明信息推送至CRM对应销售处

## 2.3需求分析
本页面为需求分析
内容 | 在线填写项目需求分析
功能 | 工程交底书，根据设备类型自动嵌入对应的交底书模板和内容，组合产生项目的工程交底书。提供下载超链接
需求分析
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | [5 empty] | 关联数据
项目背景 | 项目背景 | 输入 | 文本 | 文本框
项目目标 | 项目目标 | 输入 | 文本 | 文本框
网络拓扑 | 网络拓扑 | 上传 | 文件 | 上传文件
传输现状 | 传输现状 | 选择 | 文本 | 多选框 | IPv6 | 分片 | MTU | Jumbo | 隧道 | 对话框
流量现状 | 流量现状 | 输入 | 文本 | 选择文本框 | 新建 | 并发 | 吞吐
运行业务情况 | 运行业务情况 | 输入 | 表格 | 表格 | 格式为表格，表头包含设备名称、序列号、承载业务名称、业务网段、业务重要等级、出入接口、客户侧业务负责人、备注
IP资源情况 | IP资源情况 | 输入 | 文本 | 文本框 | 管理IP | 公网IP资源
冗余备份要求 | 冗余备份要求 | 输入 | 文本 | 文本框
本机防护要求 | 本机防护要求 | 输入 | 文本 | 文本框
运维管理要求 | 运维管理要求 | 选择 | 文本 | 多选框 | 带内管理 | 带外管理 | SNMP | UMC | 第三平台 | 堡垒机
业务日志留存方式 | 业务日志留存方式 | 选择 | 文本 | 多选框 | UMC | 第三方日志平台 | 本机硬盘 | 不留存 | 其他
下载工程交底书 | 下载工程交底书 | 根据设备种类自动产生 | 文件 | 文件 | [6 empty] | 下载超链接

## 3.1制定施工计划
本页面为制定施工计划页面
内容 | 填写各阶段施工计划
功能 | 判断项目类型，直签项目，系统自动带出合同的验收时间要求，以合同验收时间要求推算工期的截止时间
非直签项目，依照2.2填写的工期要求，自动推算各个阶段的最迟完成时间，计算方式如下表
| 项目阶段 | 非直签 | 直签
| 到货签收 |  | 财务数据带入
| 工前准备 | 硬件实施时间-2周 | 硬件实施时间-2周
| 硬件实施 | 设备配置时间-2周 | 设备配置时间-2周
| 设备配置 | 割接上线时间-2个月 | 割接上线时间-2个月
业务联通
| 割接-上线 | 工期时间-2周 | 初验时间-3个月-2周
| 初验 |  | 财务数据带入
| 终验 |  | 财务数据带入
如工期要求离当前时间已不足3个月，在填写割接-上线及所有前序动作的时间时，提示：当前项目工期紧张，请与详细落实好工期计划，并与客户确认！
如工期要求离当前时间已不足3个月，且此时仍发货状态为未发货，或者部分发货，提示：当前项目工期紧张，请与销售确认发货时间。并增加是否要发起CRM发货提醒流程。
施工阶段超期的项目，在项目主页面中单独体现，同时超期项目的项目阶段文字标红
选择完成后点击提交审核，推送到服务经理钉钉进行审批，仅服务经理可修改计划
工期表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
合同验收时间 | 验收时间 | PMS导入 | 时间 | 文本框 | 同步时间 | 项目类型：直签
工期要求 | 项目结束要求时间 | 填写 | 时间 | 文本框 | 填写时间
项目施工计划表
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
到货签收 | 到货签收 | 输入 | 时间段 | 表格内文本框 | 填写时间 | 项目类型为直签时需要填写
工前准备 | 工前准备阶段 | 输入 | 时间段 | 表格内文本框 | 填写时间
硬件实施 | 硬件实施 | 输入 | 时间段 | 表格内文本框 | 填写时间
设备配置 | 设备配置 | 输入 | 时间段 | 表格内文本框 | 填写时间
业务联通 | 业务联通 | 输入 | 时间段 | 表格内文本框 | 填写时间
割接-上线 | 割接-上线 | 输入 | 时间段 | 表格内文本框 | 填写时间
初验 | 初验 | 输入 | 时间段 | 表格内文本框 | 填写时间 | 项目类型为直签时需要填写 | 按合同规定试运行
终验 | 终验 | 输入 | 时间段 | 表格内文本框 | 填写时间 | 项目类型为直签时需要填写 | 按合同规定试运行
阶段计划时间 | 阶段计划时间 | 输入
工期建议计划 | 工期要求时间 | 根据工期要求倒推
该表格示例如下（前4列）：
项目阶段 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工期建议计划时间
到货签收
工前准备
硬件实施
设备配置
业务联通
割接-上线
初验
终验

## 4.1编写实施方案
本页面为编写实施方案页面
内容 | 在线编辑实施方案，提供实施方案下载
判断是否有客户侧的实施方案，如有可以直接上传，系统识别相应模块，将对应内容填写入实施方案模版中，可以修改
项目背景默认调用2.3需求分析项目背景内容，可修改
项目目标默认调用2.3需求分析项目目标内容，可修改
团队成员调用1.2内容可修改
项目进度计划调用3.1内容，可修改
拓扑与需求分析是否发生变化，否：直接调用需求分析拓扑，是：则上传新的拓扑
配置脚本4个模块，支持上传脚本信息，系统读取后自动显示在文本框中
硬件实施选择是，调用通用模版，可修改
实施方案提交后，服务经理进行审核，审核通过则该阶段完成，可下载实施方案；审核不通过驳回后，重新进行编辑审核
方案提交后，外联钉钉提示相关审核人员进行处理
项目级别时工程类项目的重大项目，服务经理审核通过后，自动推送至总部进行复审，复核通过后则该阶段完成；不通过驳回后项目经理重新进行编辑
功能 | 同步前序阶段数据，实施方案审核流程
字段 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 数据关联
是否已有客户方案 | 判断是否已有客户方案 | 选择 | 文本 | 单选框 | 是/否 | 是，则调用上传按钮进行方案上传 | 否，则进入下一步
项目背景 | 项目背景 | PMS导入 | 文本 | 输入框 | 项目背景 |  | 默认调用2.3需求分析项目背景内容
项目目标 | 项目目标 | PMS导入 | 文本 | 输入框 | 项目目标 |  | 默认调用2.3需求分析项目目标内容
项目团队 | 项目团队成员 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 表头：角色、姓名、联系方式、备注 |  | 调用1.2团队成员
项目清单 | 项目产品清单 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 表头：序号、产品编码、产品型号、产品描述、项目数量、发货数量、未发货数量、序列号 |  | 1.1产品信息清单
项目进度计划 | 项目进度计划 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 表头：节点、日期时间 |  | 3.1施工计划
现网拓扑图 | 现网拓扑图 | 上传 | 文件 | 文件选择框 | 上传按钮 |  | 调用文件选择框进行本地文件上传
现网资源确认 | 现网资源确认 | PMS导入 | 文本 | 输入框 | 工勘、分工界面信息 |  | 调用2.3传输现状，流量现状，运行业务情况
建设后拓扑图 | 建设后拓扑图 | 选择 | 文本 | 单选框 | 是/否 | 是，则调用上传按钮进行拓扑图上传 | 否，则引用2.3需求分析中3网络拓扑
拓扑说明 | 拓扑说明 | 输入 | 文本 | 文本框
设备部署位置规划 | 登记设备部署物理位置 | PMS导入/填写 | 文本 | 表格 | 表头：设备类型、设备序列号、设备名称、设备安装位置 | 引用1.1.1序列号中的设备类型、设备序列号作为已知信息表格，剩余列【设备名称、设备安装位置】手动录入
设备接口互联规划 | 设备接口互联规划 | 上传/输入 | 文本 | 表格 | 表头：表头包含本端设备、本段接口、对端接口、接口类型、线缆或光模块型号、备注
设备IP地址与vlan规划 | 设备IP地址与vlan规划 | 上传/输入 | 文本 | 表格 | 表头：设备名称、接口、ip地址、掩码、VRRP地址（若有）、网关、备注
软件版本 | 软件版本 | PMS导入/填写 | 表格 | 表格 | 表头：设备类型、设备序列号、软件版本、备注 | 引用1.1.1序列号中的设备类型、设备序列号作为已知信息表格，剩余列【软件版本、备注】手动录入
网络配置脚本 | 网络配置脚本 | 输入 | 文本 | 文本框
网络配置脚本上传 | 网络配置脚本上传 | 上传 | 文件 | 按键 | 上传配置脚本，识别后展示在文本框中
业务模块功能配置脚本 | 业务模块功能配置脚本 | 输入 | 文本 | 文本框
业务模块功能配置配置脚本上传 | 业务模块功能配置配置脚本上传 | 上传 | 文件 | 按键 | 上传配置脚本，识别后展示在文本框中
高可用配置脚本 | 高可用配置脚本 | 输入 | 文本 | 文本框
高可用配置脚本上传 | 高可用配置脚本上传 | 上传 | 文件 | 按键 | 上传配置脚本，识别后展示在文本框中
全量配置脚本 | 全量配置脚本 | 输入 | 文本 | 文本框
全量配置脚本上传 | 全量配置脚本上传 | 上传 | 文件 | 按键 | 上传配置脚本，识别后展示在文本框中
硬件实施 | 是否涉及硬件实施 | 选择 | 文本 | 单选框 | 是/否 | 是，则调用硬件时候规范模板内容 （按照实际情况填写）#括号里内容为红色字体 与客户一同进行开箱验货，验货清单双方签字确认。进行项目XX产品的安装、调试工作，需遵循一下规范。 施工环境检查规范 施工开始前，应根据设计要求对施工现场条件进行全面检查。 机房的插座数量和容量负荷设计要求，且安装工艺良好，满足使用要求。 机柜的空间容量应满足实施、扩容需求，且安装工艺良好，满足使用要求。 机房电源已接入，满足设计和施工要求。 机房的防震应符合设计要求。 机房应提供可靠的接地设置，接地电阻值应符合集成设计要求。 产品安装规范 严格按照设计平面布置要求安装主设备及走线等设备和器材。 设备上架之前不需确认机柜空间。详见施工环境检查规范。 设备上架时应平直、流畅，如有滞涉感，应检查机柜或者设备是否损坏，切忌使用蛮力安装。 设备应固定在机柜上，特定设备应放置在托盘上并固定。螺丝应安装完整，不宜只进行对角线安装。 设备电源接入应符合设计要求。 设备布线应符合综合设计要求。 设备接地应符合设计要求。 设备风扇不得遮挡，屏蔽。保证通风良好。 设备之间应留有一定间隔，保证设备散热。 设备搬运时应小心谨慎、轻拿轻放，避免刮碰。 设备供电规范 设备保证独立的设备由独立的配电保护装置，配置保护开关应大于后级用电设备的保护开关。 设备确认提供的工作电压、频率与设备标识的输入电压、频率是否相符 设备确认电源接线正确。如：直流电源正（+），负（-）不能接反。交流电源线火线（L），零线（N），保护地线（PE）接线正确。 设备为避免受电击的危险，在设备工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要随意打开设备机壳。 设备请不要将不防水的设备或外置电源放在水边或潮湿的地方，并防止水或湿气进入设备或电源内部。
软件调试 | 软件调试
业务配置 | 业务配置 | PMS系统带入 | 文本 | 文本框 | 需求分析运行业务情况 | 调用2.3需求分析运行业务情况，可修改
质量保障方案 | 质量保障方案 | 选择 | 文本 | 复选框 | 模版导入，可支持修改 # 质量保障方案 为保障【项目名称】整体实施质量，本项目建立全流程、分阶段质量管控体系，覆盖前期筹备、设备供货、现场实施、调试验收、交付运维全环节，严格遵循合同要求、行业规范及建设单位相关管理标准开展质量管控工作。 1. 前期物资质量管控 所有进场硬件设备、辅材均严格按照采购清单、技术参数进行到货验收，核对设备型号、序列号、出厂合格证、检测报告；开箱查验设备外观无破损、配件齐全，对不合格、型号不符、存在硬件瑕疵物资立即隔离登记并启动退换流程，杜绝不合格设备投入现场施工。所有线缆、机柜、电源等辅材均选用符合国标规格产品，进场前统一抽检，从源头把控硬件物资质量。 2. 现场施工过程质量管控 实施人员均具备对应硬件部署作业资质，进场前统一开展技术交底与质量规范培训。现场施工严格执行机房标准化作业要求，规范设备上架固定、强弱电分离布线、线缆标识、接地防护、线路绑扎等工序，全程落实成品保护，防止设备划伤、短路、线路虚接等质量缺陷。安排专职质量监督员随工巡检，每道工序完工后先自检、再互检，关键点位、核心设备安装完成后联合甲方现场人员共同复核，工序不合格不得进入下一阶段施工。 3. 调试与测试质量管控 硬件安装完成后逐台开展通电自检、硬件部件检测、链路连通测试，整套架构部署完成后进行全系统联调、压力试运行，持续观察设备运行温度、负载、告警状态，完整记录各项测试数据，形成标准化测试文档。针对调试中发现的硬件兼容、链路不通、性能不达标等质量问题纳入问题台账，限期整改、复测销项，所有指标满足设计方案及业务运行要求后方可进入验收阶段。 4. 验收交付质量管控 项目竣工后完整整理全套竣工资料，保证台账、图纸、测试记录、变更单据、验收表单内容真实、数据完整、签字手续齐全。组织双方开展分项验收与整体竣工验收，逐项核对建设内容、设备数量、施工工艺、运行效果；验收提出的整改项建立闭环跟踪机制，全部整改验证通过后完成交付，不遗留质量隐患。 5. 售后长效质量保障 交付质保期内定期开展现场巡检，提前排查硬件老化、供电隐患、性能衰减等潜在质量风险，出具巡检分析报告；建立故障快速处置通道，硬件故障及时提供备件更换、现场维修服务。同时建立项目质量复盘机制，记录施工、调试阶段出现的质量问题，优化后续同类项目实施标准，持续提升项目建设整体质量水平。
风险管控与应急预案 | 风险管控与应急预案 | 选择 | 文本 | 复选框 | 模版导入，可支持修改## 一、风险管控措施 本项目实施全过程实行全维度风险识别、分级管控机制，项目启动阶段组织实施、技术、商务人员联合开展风险排查，梳理物资供货、现场环境、施工安全、工期进度、软硬件兼容、人员配合、变更调整等各类潜在风险，建立项目专项风险台账，对风险划分为一般、较大、重大三个等级，逐项明确风险诱因、影响范围、防控责任人、前置预防措施及风险预警标准。 实施过程中实行常态化风险巡查，每日同步现场施工、设备到货、甲方配合等关键信息，若出现风险苗头第一时间预警处置；针对高等级风险制定专项前置防控方案，提前储备备用设备、备用辅材、应急技术人员资源，从源头降低风险发生概率。项目发生需求、施工范围、现场条件变更时，同步开展变更风险评估，评估通过后方可执行变更，避免因调整带来工期延误、实施质量不达标等衍生风险，所有风险处置过程同步记录归档，做到风险可追溯、可管控。 ## 二、应急处置预案 针对项目实施及试运行阶段常见突发状况制定标准化应急预案，覆盖设备到货延误、现场供电中断、机房施工安全事故、硬件设备故障、链路大面积中断、施工点位条件不达标、工期滞后、现场冲突协调等突发事件，明确各类突发情况的上报流程、人员分工、处置步骤、恢复验证标准。 1. 物资供货应急：若设备供货延迟，协调厂商加急发货，同步调配备用同款设备临时进场，调整现场施工顺序，最大限度降低对整体工期影响； 2. 现场环境应急：遇机房断电、接地不达标、机柜空间不足等问题，立即暂停施工，协同建设单位现场整改优化，整改完成复核无误后恢复作业； 3. 设备故障应急：现场开箱损坏、调试硬件故障时，第一时间隔离故障设备，启用备用设备保障施工推进，同步走设备退换、备件补发流程； 4. 施工安全应急：现场出现触电、设备倾倒、线路起火等安全问题，立即切断电源、停止作业，开展现场应急处置并同步上报双方项目负责人； 5. 系统运行应急：项目调试或试运行期间发生整体链路中断、设备宕机等故障，技术人员快速排查定位问题，切换备用链路/备用设备，快速恢复硬件环境正常运行。 所有突发事件处置完成后，组织双方人员现场复核运行状态，确认隐患彻底消除后方可恢复正常施工或业务试运行，同步填写应急处置记录，复盘问题根源优化风险防控措施，保障项目全过程平稳推进。
运维交付与售后服务 | 运维交付与售后服务 | 选择 | 文本 | 复选框 | 模版导入，可支持修改 # 运维交付与售后服务 项目硬件及系统实施完成并通过整体验收后，我方完成完整运维交付工作，向建设单位移交设备台账、布线图纸、软硬件操作手册、账号配置清单、故障处置流程等全套运维资料，并对现场运维人员开展实操交底培训，讲解设备日常巡检、基础故障排查、开关机维护、链路检查等常规操作，确保甲方人员具备独立基础运维能力。 项目交付后启动标准化售后服务保障机制，设立专属项目对接人，提供线上远程技术支持与现场上门服务通道。针对硬件故障、系统异常、网络链路故障等问题建立分级响应机制，区分一般、重大故障明确响应到场时限，及时开展设备检修、备件更换、问题排查修复工作。服务周期内定期提供设备巡检服务，提前排查供电、硬件损耗、运行告警等潜在隐患，出具巡检报告；同时提供软硬件技术咨询、配置优化、扩容改造方案支撑等增值服务。质保期满后可协商签订持续运维服务协议，持续保障整套项目设备长期稳定、安全运行。
项目问题闭环与文档归档 | 项目问题闭环与文档归档 | 选择 | 文本 | 复选框 | 模版导入，可支持修改 #项目问题闭环与文档归档 项目全周期建立问题闭环管理机制，针对需求偏差、现场实施故障、软硬件适配异常、客户提出的整改意见等各类问题统一登记至项目问题台账，明确问题描述、责任人员、整改时限、处置方案及验证标准。问题发现后第一时间组织相关技术、实施、对接人员协同处置，完成整改后由双方人员现场复核验证，确认问题彻底解决后方可签字销项；对跨周期、高风险疑难问题建立专项跟踪机制，定期同步整改进度，直至完全闭环，杜绝遗留问题带入验收及交付阶段。 同步落实全流程文档标准化归档工作，项目前期勘测资料、实施方案、设备清单、变更签证、现场施工记录、测试报告、问题整改单、验收资料、操作手册、设备台账等纸质及电子资料分类整理、统一编号，做到内容完整、数据真实、签字齐全。项目实施各阶段资料随工作进度同步收集整理，阶段性完工后完成阶段性归档，项目整体竣工交付前完成全套资料汇总装订，电子文档同步备份存档，建立清晰目录便于查阅调取，完整留存项目建设全过程依据资料，满足项目验收、后期运维追溯、审计核查等相关要求。
培训目的 | 培训目地 | 模版带入 | 文本 | 文本 | 文本框里输出内容为：（按照实际情况填写）#括号里内容为红色字体 通过系统化现场培训，使客户运维人员熟练掌握设备日常操作、状态巡检、基础配置、常见故障排查与应急处理，具备独立运维能力，保障系统长期稳定运行。
培训内容 | 培训内容 | 模版带入 | 文本 | 文本 | 文本框里输出内容为：（按照实际情况填写）#括号里内容为红色字体 (1)项目整体架构讲解:项目建设目标、网络拓扑、设备部署、业务链路说明。 (2)设备基础操作:Console / Web / SSH 登录方式;设备指示灯、电源、风扇状态判断;配置查看、保存、备份、导入导出。 (3)日常运维与巡检：日常巡检标准流程;端口状态、链路通断、CPU / 内存 / 温度查看\日志查询、告警识别、故障定位。 (4)业务配置实操：接口、VLAN、路由、安全策略基础配置、HA 高可用状态查看、主备切换检查、业务不通基础排错步骤。 (5)常见故障处理：设备无法登录、端口不 UP、业务不通、链路闪断、丢包、异常流量、硬件故障初步判断与上报流程。 (6)安全规范与账号管理：密码修改、权限划分、设备操作安全注意事项。
400热线 | 400热线 | 模版带入 | 文本 | 文本 | 文本框里输出内容为： 迪普科技设有7*24小时客户服务热线，向合同客户提供全天候无间断的技术支持、故障申报、设备硬件更换/维修、培训需求、服务政策以及产品咨询等服务。迪普科技客户服务热线：400-610-0598（固定电话客户）
现场服务 | 现场服务 | 模版带入 | 文本 | 文本 | 文本框里输出内容为： 对于购买我司原厂服务客户，当客户申报的设备故障在客户提供必要的配合后，通过远程技术支持方式无法确诊时，迪普科技将根据故障级别安排经验丰富的工程师赴现场提供现场支持。现场技术支持包括现场的故障诊断，设备配置与调试，以及紧急情况下的备件现场更换。
软件更新 | 软件更新 | 模版带入 | 文本 | 文本 | 文本框里输出内容为： 在服务有效期内，客户可以获取并使用所购设备的主机软件更新或软件补丁，如BUG修补文件，新版本的主机软件，以及该软件配套的文档资料。客户获得软件后，将享有与原有软件相同的许可权利。 具有特殊功能并单独销售的主机软件不在提供范围以内。进行License控制与销售的软件产品，如网管软件、计费软件等，只提供软件补丁，不提供新的License或新版本的软件本身。
保存&生成方案 | 保存&生成方案 |  |  | 按钮 | 保存&生成方案按钮
下载 | 下载生成的实施方案 |  |  | 按钮 | 下载方案按钮
提交审核 | 提交生成的审核方案 |  |  | 按钮 | 提交审核按钮

## 5.1到货签收
本页面为到货签收里程碑页面
功能 | 上传的到货签收单，在6.4页面中体现
到货签收单
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
上传到货签收单 | 上传上传到货签收单 | 提交文件 | 文件上传 | 按键 | 上传到货签收单 | 6.4交付件页面

## 5.2硬件安装
本页面为硬件安装里程碑页面
内容 | 安装位置在此处填写，同步到1.1.1。可上传设备安装照片，并提供更新和下载功能
硬件安装
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
序列号 | 序列号 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 序列号
产品名称 | 产品名称 | PMS导入 | 文本 | 表格 | 产品名称
安装位置 | 安装位置 | 输入 | 文本 | 表格内文本框 | 安装位置 | 同步到1.1.1
上传照片 | 设备安装图片 | 上传 | 按键

## 5.3配置调试
本页面为设备配置调试里程碑页面
内容 | 上传设备配置log
功能 | 读取log存储路径，自动获取设备log，将相应log生成文件存储至对应的序列号位置
配置调试
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
设备Log存储位置 | 设置log读取路径 | 文件上传 | 本地上传 | 按键 | 设置log读取路径
上传Log | 上传log文件 | 文件上传 | 本地上传 | 按键 | 上传log文件
处理逻辑
序号 | 描述
1 | 关联/调用配置读取工具，读取log文件，将log文件中对应序列号的配置，生成设备log存入设备序列号的相应位置中，在1.1.1.1的配置log形成一条新的记录

## 5.4业务联调
本页面为业务联调里程碑页面
内容 | 设备调试完成后搜集最终配置信息
| 方案一：调用配置收集工具，通过输入设备的ip、用户名、密码等信息，登录至设备，输入默认的show tech命令，收集设备的配置log，通过将配置log按照5.3的逻辑，变成设备/板卡的配置log进行储存 | 方案二：与5.3一致，直接输入log路径或上传log
设备级运行业务描述，将设备的运行业务描述在文本框中
单机风险反馈，选定设备型号，描述单机风险环境，将信息推送至CRM相关的项目和销售处，进行跟踪
设备登录信息
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 |  |  | 关联数据
设备名称 | 临时命名 | 手动输入 | 文本 | 文本框 | 临时命名
设备IP | 设备IP | 手动输入 | 文本 | 文本框 | 设备IP
登录用户名 | 登录用户名 | 手动输入 | 文本 | 文本框 | 登录用户名
密码 | 密码 | 手动输入 | 文本 | 文本框 | 密码
登录方式 | 登录方式 | 选择 | 文本 | 文本单选框 | SSH | Telnet
端口号 | 端口号 | 手动输入 | 文本 | 文本框 | 端口号
一键收集配置信息 | 调用工具 |  | 文本 | 按键 |  |  |  | 配置收集工具
设备清单
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 |  | 关联数据
设备型号 | 设备型号 | PMS导入 | 文本 | 表格
序列号 | 序列号 | PMS导入 | 文本 | 表格
运行业务描述 | 运行业务描述 | 手动填写 | 文本 | 文本框 | 运行业务描述
单机风险 | 单机风险判断 | 选择 | 文本 | 文本单选框 | 是 | 否 | 推送CRM

## 5.5割接上线
本页面仅显示割接上线流程超链接
字段名 | 启动割接上线按钮
字段数据示例 | 发起流程（前期流程未完成，则按钮失效）
处理逻辑
序号 | 描述
前序工作需全部完成，才能提交割接流程

## 6.1现场培训
本页面为现场培训记录表
功能 | 推送现场培训记录至用户联系人手机，形成一条现场培训服务评价
推送现场培训记录
工程名称 | 自动填写
客户联系人 | 自动填写 | 客户联系电话 |  | 自动填写
培训类型 | □技术原理类 □产品运维类 □其它
培训时间 | 年 月 日
培训工程师 | 自动填写
培训内容 | 手动填写
下栏内容由客户方培训人员填写
客 | 培训工程师技术水平及表达能力 |  | □很好 □良好 □一般 □差
户
意 | 培训内容及培训讲解效果 |  | □很好 □良好 □一般 □差
| 培训满意度 |  | □非常满意 □较满意 □一般 □差
见 | 综合意见：
签字：
日期： 年 月 日

## 6.2满意度调查
本页面为满意度调查页面
功能 | 推送满意度调查表至用户联系人手机，形成一条服务评价
推动下表完工证明：
项目名称* | 自动带入
用户单位 | 自动带入
合同号* | 自动带入 | 工程服务类型* |  | 工程实施□ 工程督导□
迪普工程师 | 自动带入 | 联 系 方 式 |  | 自动带入
工程服务内容 | 于______年___月____日完成到货验收 |  |  | □是 □否 □不涉及
| 完成设备硬件安装和软件调测 |  |  | □是 □否 □不涉及
| 完成业务上线/割接且业务测试正常 |  |  | □是 □否 □不涉及
| 完成产品维护现场讲解和培训 |  |  | □是 □否 □不涉及
| 工程文档、工程帐号和密码已移交客户，并协助客户修改帐号和密码 |  |  | □是 □否 □不涉及
设备类型
和数量
完工日期 | 年 月 日
甲方签章： |  |  | 服务方签章：
日期： 年 月 日 |  |  | 日期： 年 月 日
满意度调查表：
尊敬的客户：
非常感谢您对本次工程实施的大力支持！为进一步提升我们的服务水平及提供更优质量的服务，请您对本次工程实施情况给予评价，谢谢。
项目名称 | 自动带入
评 价
调查项目 | 调查内容 | 很满意100 | 满意80 | 一般60 | 不满意40 | 很不满意0 | 备注
工程质量 | 总体工程质量
设备安装规范
工程交付及时性
产品质量 | 功能完善性
稳定、可靠性
服务质量 | 实施人员服务意识及配合度
问题响应及时性
实施人员技术水平
工程培训讲解效果
工程文档完整性
是否有意愿再次购买我司设备 | 是□ 否□ 其它_____________
对本公司提供产品质量的意见
对本公司提供服务质量的意见
甲方签章： 联系方式：
年 月 日
服务方签章： 年 月 日

## 6.3初验&终验
本页面为验收里程碑页面
功能 | 上传的验收报告，同步至6.4相应位置
上传验收单
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
上传初验 | 上传初验 | 输入 | 文件 | 上传文件 |  | 6.4查看交付件
上传终验 | 上传终验 | 输入 | 文件 | 上传文件 |  | 6.4查看交付件

## 6.4查看交付件
本页面为交付件查看页面
功能 | 审核通过后的实施方案，同步至此处，可下载
上传的验收报告同步至此处，可下载
推送给客户的报告，客户签字后，将图片同步至此处，可下载
查看交付件
字段名称 | 业务含义 | 来源 | 数据类型 | 界面格式 | 内容 | 关联数据
到货签收单 | 5.1上传后的到货签收单可在此处查看，下载 | 上传 | 文件，超链接 | 显示文件名 | 点击后下载
实施方案 | 由编写实施方案阶段产生的最终实施方案 | 同步 | 文件，超链接 | 显示文件名 | 点击后下载
初验报告 | 6.3上传后的初验报告可在此处查看，下载 | 上传 | 文件，超链接 | 显示文件名 | 点击后下载
终验报告 | 6.3上传后的终验报告可在此处查看，下载 | 上传 | 文件，超链接 | 显示文件名 | 点击后下载
现场培训记录 | 由推送客户签字后回传的现场培训记录产生 | 导入 | 文件，超链接 | 显示文件名 | 点击后下载
满意度调查报告 | 由推送客户签字后回传的满意度调查产生 | 导入 | 文件，超链接 | 显示文件名 | 点击后下载

## 7.1问题单
本页面展示本项目所有的故障记录情况
字段内容如下：
字段名 | 问题单号 | 工单状态 | 问题单主题 | 描述 | 受理人 | 处理人 | 是否上报 | 问题类型 | 问题级别 | 受理时间 | 设备类型 | 设备型号 | 问题根因 | 解决方案 | 事故单号 | 序列号
字段数据示例 | ITR自动带入 | ITR自动带入 | ITR自动带入 | ITR自动带入 | ITR自动带入 | ITR自动带入 | ITR自动带入 | ITR自动带入 | ITR自动带入 | ITR自动带入 | ITR自动带入 | ITR自动带入 | ITR自动带入 | ITR自动带入 | ITR自动带入 | 与1.1.1序列号详情中的受影响技术公告相互对应

## 8.1License
本页面展示授权使用情况
字段内容如下：
字段名 | 合同号 | 合同类型 | 授权码 | 序列号 | 产品编码 | 产品型号 | 状态
字段数据示例 | CRM带入 | CRM带入 | 供应链系统带入 | 供应链系统带入 | CRM带入 | CRM带入 | 供应链系统带入

## 转包及付款
流程属性 | 流程名称 | 角色 | 工作事项 | 材料
转包流程 | 申请转包 | 服务经理 | 发起转包申请：填写需转包项目销售合同号（可填写多个，填写多个的时候要把多个项目关联起来），根据合同号自动生成，转包项目名称 转包类型选择：工程实施类/维护类/驻场类/外协类 服务商填写，服务商自动关联服务商管理清单 受益部门填写，受益部门默认与发起转包服务经理办事处一致 填写转包原因并说明金额，附上相关材料 提交申请 | 邮件审批材料
| 受益部门服务经理审批 | 受益部门服务经理 | 受益部门服务经理与发起转包服务经理一致时，自动跳过。不一致时，需由受益部门服务经理进行审批。
| 工程管理部主管审批 | 工程管理部主管 | 填写转包金额及说明
| 工程管理部主管审批 | 总监审批 | 审批
| 办事处主任审批 | 受益部门主任 | 受益部门办事处主任审批
| 生成合同 | 工程人员 | 工程人员在系统填入TS合同编号，生成TS合同后，将TS合同号推送至D365，D365自动生成PA订单号将PA订单号反馈回系统 | TS合同号
| 合同扫描件上传 | 工程人员 | 将双方盖章的合同扫描件上传系统 | 合同扫描件
付款流程 | 申请付款 | 服务经理 | 满足合同付款条件后，服务经理提交付款申请，手动填写付款金额。 付款条件：发票（上传系统）+满足以下条件 （1）工程实施类（直签）：上传初验报告-付第一笔款；上传终验报告-付第二笔款。 （2）工程实施类（非直签）：完成满意度调查客户反馈 （3）维护类：上传现场服务记录，结算单。 （4）驻场外协类：季度服务总结，日报，考勤记录（工程人员上传） 发票提交后，系统自动读取发票金额，生成付款比例。如填写的付款金额与发票金额不一致，则以填写的付款金额为准 | 发票 初验/终验报告 满意度调查/完工证明 现场服务单，结算单 季度服务总结，日报，考勤记录
| 工程管理部审核 | 工程人员 | 审核材料合规性
| 工程管理部主管审批 | 工程管理部主管 | 审批
| 办事处主任审批 | 受益部门主任 | 受益部门办事处主任审批
| 工程管理部复核 | 工程人员 | 复核，线下提交材料
| 财务初审 |  | 审批
| 财务复审 |  | 审批
| 流程流转 | 工程人员 | 工程人员选择：若还需付款选择“付款完成余款未清”，合同金额已结清，后续不再支付选择“可以闭环”，特殊情况（极少情况审批通过未付需作废单据）选择“闭环驳回”
| 付款 |  | 同步财务付款金额，未付金额至系统，如余款未清，则可以继续提交付款流程。
流程图如下：

## 其他补充事项
模块 | 需求名称 | 需求描述
总体 | 账号权限 | 支持原厂、外协、客户等多级权限管理。 原厂项目经理页面显示指派给自己的项目，可以通过搜索查到办事处的项目。 服务经理可以通过精确搜索（合同号，项目名称）查到全国项目信息。 一级服务经理，项目经理可查看整体项目信息，二级服务经理、项目经理可通过搜索项目信息查看整体项目情况，否则仅显示需要本地实施的设备信息。 外协仅可看到指派给自己，或者团队成员为自己的项目。客户仅开放工具使用
总体 | 角色管理 | 支持灵活的角色设置和模块权限管理
总体 | 用户资产库 | 支持对用户资产库进行可视化界面管理 用户资产库内容包括：用户单位信息，用户联系人信息，该用户下单的所有项目，所有设备，所有故障记录，服务记录信息 支持通过用户资产库查看对应的项目、设备、故障记录、服务记录 支持对用户服务级别的自定义，服务级别影响重大项目的生成，重要割接的生成，主动服务的提供
项目管理 | 系统集成 | 支持ITR版本维护等信息同步迭代至项目中，项目中更新维护的版本信息同步到ITR中 支持ITR同步PMS系统数据，包括设备信息（版本信息），项目信息，客户信息等 支持技术公告数据透传至PMS，ITR等 支持项目信息与CRM、财务系统、供应链系统等多个系统进行信息同步 支持售前测试借货信息关联 支持安服项目硬件租赁设备关联 支持备件系统信息同步 支持授权系统关联 支持停产停维数据同步
项目管理 | 角色管理 | 支持多级项目组角色成员管理 支持人员角色批量变更
项目管理 | 搜索功能 | 支持按照项目名称、合同号、办事处、项目经理、用户单位等常用的数据元字段搜索功能
项目管理 | 导航栏 | 支持根据项目阶段设置导航栏，导航栏可以跳转至当前阶段
项目管理 | 阶段管理 | 支持项目的多阶段管理，到货签收、工前准备、硬件实施、设备配置、业务联通、割接-上线、初验、终验 支持自定义设置阶段的完成控制逻辑，例如所有必传交付件全部上传完整自动完成 支持阶段的完成时间管理，对即将超期阶段进行提醒，对已超期阶段进行项目标红提醒 支持按照项目阶段对项目进行统计，展示该阶段项目情况
项目管理 | 团队成员 | 支持通过人力资源系统同步团队成员的电话，邮箱信息，通过用户资产库同步用户电话信息。通过输入姓名，自动带入电话，邮箱等
项目管理 | 项目信息 | 支持配置项目相关信息，包括但不限于设备清单、发货清单（设备信息）、软件版本、问题单、工单记录、转包记录、交付件、技术公告等信息； 支持产品配置器设备信息数据同步
项目管理 | 设备信息 | 支持从mes系统包括序列号，产品名称，产品编码等多数据元的信息同步 支持多种版本信息的同步，更新 支持安装地址的填写和存放 支持设备配置Log的存放，支持通过从整体设备配置中，提取该设备，甚至该板卡的配置log单独提取存放 支持维保时间，续保次数同步 支持log上传人更新 支持设备log的删除，审批
项目管理 | 项目联系人 | 支持项目联系人主要角色定义，在项目中仅显示主联系人，其他联系人显示在项目的用户联系人中 支持项目联系人的数据配置，包括姓名电话服务等级单位部门职务等 支持对项目联系人的增删改
项目管理 | 项目管理 | 支持多级项目，支持指派一级服务经理，一级项目经理，二级服务经理，二级项目经理。 支持单机风险标记，存在单机风险项目明确单机设备情况，并同步至CRM对应的销售商机跟踪中
项目管理 | 设备版本 | 支持多种版本记录（软件版本、CPLD、Conboot版本），通过上传配置自动获取版本信息； 支持根据产品信息，自动查找对应的官网版本，并显示； 支持技术公告关联；对技术公告的处理标记（优先级、处理方式记录、处理计划） 支持分支版本信息记录
项目管理 | 项目标识 | 支持对项目重大级别进行标记 支持系统通过逻辑规则对重大项目进行识别，并邮件通知办事处成立重大项目
项目管理 | 工前准备 | 支持工期填写，工期影响后续施工计划 支持工前准备阶段的多种数据填写方式，包括单选，多选，自定义方式 支持通过选项外联领料流程，外包流程 支持不符合现场实施环境设备的反馈，并推送换货提醒到CRM对应项目和销售中 支持对需要换货的设备进行勾选，并提交换货原因说明 支持对需求分析的多种数据填写，包括文本填写，单选，多选等多种形式 支持根据产品种类自动生成对应的工程交底书，并提供下载
项目管理 | 方案设计 | 支持根据项目阶段设置计划完成时间 支持直签项目财务验收时间的同步 支持根据工期要求，按照规则自动生成规定的完成时间。并要求设置的计划时间需在规定时间前。如特殊项目，需上传反馈客户材料说明，服务经理审批后视为正常项目 支持工期紧张项目提醒，包括发货提醒，工期计划填写合理性提醒 支持上传用户方实施方案，并将实施方案拆解到平台实施方案模板的对应位置进行二次编写 支持对实施方案的多种数据填写方式，包括文本，单选，多选等 支持实施方案同步工前准备阶段已有的工作内容，可修改 支持实施方案中设备类信息的自动同步，如产品类型，产品名称，序列号等等 支持配置log的填写和上传 支持标准化模版的配置，如质量，风险，运维等模版 支持实施方案提交审核流程和下载：提交审核后，服务经理进行审核，重大项目自动推送总部复审；审核通过则阶段完成，可下载实施方案
项目管理 | 实施部署 | 支持到货、初验、终验文件上传；支持现场培训记录，满意度调查表推送，推送至用户手机，网页链接方式打开，填写完成后回传客户签字图片 支持硬件安装位置填写，支持上传设备安装照片 支持设备配置log路径设置，自动读取路径中的log文件，通过识别log将对应的配置，生成对应的设备配置log，储存至对应的序列号log中 支持设备配置log上传，并按照上述方案识别，存储 支持通过平台链接设备，一键获取设备配置 支持设备运行业务填写 支持上传交付件的，设备材料的下载
项目管理 | 授权申请 | 支持通过产品序列号，申请临时授权；售前测试项目首次申请无需审批流程，再次申请需产品部，办事处主任审批（OA流程）； 支持正式授权信息查询。同步已被使用的授权信息。 支持授权找回系统关联，支持查询哪个授权用于哪台设备，使用期限的查询功能
项目管理 | 项目指派 | 支持系统自动指派根据实施地点自动指派服务经理。如实施地点为多个办事处，则默认将下单办事处指派为一级服务经理，实施地点办事处指派为二级服务经理 支持对本办事处项目经理进行指派
项目管理 | 项目回退 | 支持服务经理对项目进行回退，总部重新指派服务经理 支持对项目直接关闭，不予跟踪
项目管理 | 闭环流程 | 支持根据不同类型项目制定不同的闭环流程：工程师提交申请-服务经理审批-满意度调查推送-闭环；
项目管理 | 满意度调查 | 支持客户电子化满意度问卷调查，并设置超期提醒功能
项目管理 | 问卷管理 | 根据问卷设定的问卷得分及问卷标准，支持自动驳回和通过相关联的流程当前任务
项目管理 | 问卷管理 | 问卷的数据需要支持导出与统计分析

## 技术公告管理
保留在pms中